参数附件：
临床医学模拟病人设备参数
	序号
	名称
	主要功能和技术要求
	数量

	1
	临床医学模拟病人（教师机）
	1.精准对接《健康评估》课程标准，紧密贴合《健康评估》课程的教学要求；
2.实现智能化教学考核评估，适配各种教学模式；
3.包含立位模拟人和卧位模拟人，可支持多种体格检查功能；
4.预置一定数量标准化临床真实病例；可支持教师自主创建、编辑和导入新病例
5.需具备病史采集模块和体格检查模块，可实现在模拟人身上检查部分相应体征，训练结束后可生成成绩；
6.需具备课前预习、课后复习，含理论、病例、听诊及技能训练等功能，能生成成绩与评价；
7.模拟人可模拟正常和病变心音、呼吸音和肠鸣音的声音，可使用听诊器进行听诊；软件系统可以实时检测到听诊器放置位置及记录听诊顺序；
8.具备AI功能；
9.病例编辑模块支持创建新病例，包含但不限于基础信息、患者信息、病史采集、体格检查、诊断、评分机制等模块；
10.考试管理模块，支持教师创建考试，设置考试名称、考试形式(随堂考、限期考试)、考试时间、结束时间；支持教师设置考试内容、选择试卷、选择考生。
	2

	2
	临床医学模拟病人（学生机）
	1.精准对接《健康评估》课程标准，紧密贴合《健康评估》课程的教学要求；
2.实现智能化教学考核评估，适配各种教学模式；
3.包含立位模拟人和卧位模拟人，可支持多种体格检查功能；
[bookmark: _GoBack]4.需具备病史采集模块和体格检查模块，可实现在模拟人身上检查部分相应体征，训练结束后可生成成绩；
5.需具备课前预习、课后复习，含理论、病例、听诊及技能训练等功能，能生成成绩与评价；
6.模拟人可模拟正常和病变心音、呼吸音和肠鸣音的声音，可使用听诊器进行听诊；软件系统可以实时检测到听诊器放置位置及记录听诊顺序；
7.具备AI功能
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