参数附件：

临床医学模拟病人设备参数

| 序号 | 名称 | 主要功能和技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床医学模拟病人（教师机） | 1.精准对接《健康评估》课程标准，紧密贴合《健康评估》课程的教学要求； 2.实现智能化教学考核评估，适配各种教学模式； 3.包含立位模拟人和卧位模拟人，可支持多种体格检查功能； 4.预置一定数量标准化临床真实病例；可支持教师自主创建、编辑和导入新病例 5.需具备病史采集模块和体格检查模块，可实现在模拟人身上检查部分相应体征，训练结束后可生成成绩； 6.需具备课前预习、课后复习，含理论、病例、听诊及技能训练等功能，能生成成绩与评价； 7.模拟人可模拟正常和病变心音、呼吸音和肠鸣音的声音，可使用听诊器进行听诊；软件系统可以实时检测到听诊器放置位置及记录听诊顺序； 8.具备AI功能； 9.病例编辑模块支持创建新病例，包含但不限于基础信息、患者信息、病史采集、体格检查、诊断、评分机制等模块； 10.考试管理模块，支持教师创建考试，设置考试名称、考试形式(随堂考、限期考试)、考试时间、结束时间；支持教师设置考试内容、选择试卷、选择考生。 | 2 |
| 2 | 临床医学模拟病人（学生机） | 1.精准对接《健康评估》课程标准，紧密贴合《健康评估》课程的教学要求； 2.实现智能化教学考核评估，适配各种教学模式； 3.包含立位模拟人和卧位模拟人，可支持多种体格检查功能； 4.需具备病史采集模块和体格检查模块，可实现在模拟人身上检查部分相应体征，训练结束后可生成成绩； 5.需具备课前预习、课后复习，含理论、病例、听诊及技能训练等功能，能生成成绩与评价； 6.模拟人可模拟正常和病变心音、呼吸音和肠鸣音的声音，可使用听诊器进行听诊；软件系统可以实时检测到听诊器放置位置及记录听诊顺序； 7.具备AI功能 | 18 |