参数附件：

老年智能综合评估实训室设备参数

| 序号 | 名称 | 主要功能和技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年人能力评估系统 | 智能评估系统软件要求： - 需对老年人基础状态、肢体活动能力、认知及精神情况等方面能力进行评估。 - 2.可生成评估结果。 3.系统为B/S结构，操作系统Windows | 1 |
| 2 | 健康一体机 | 需带有身份证识别，内置打印机，数据WIFI自动上传，能检测心电图、心率、血糖、血压、血氧饱和度、尿常规、体温、尿酸、总胆固醇、BMI指数等 | 1 |
| 3 | 背力计（电子显示） | 主要技术指标和参数 1)测量范围：0～400kg； 2)分 度 值：0.1kg； 3)示值误差：1/400ES； | 1 |
| 4 | 简易上肢功能评价器 | 需含内装检测工具，包括：秒表、网球303P、大木方、中、小木方、中球、木圆板、人革布、金属圆片、小钢球、钢棍等 | 1 |
| 5 | 捏力计（电子显示） | 1.测量拇指指尖对食指指尖、拇指指掌对食指指侧、拇指指掌对食指和中指的指掌三种捏力类型 2·测量范围：0～99磅 ·精度：1％ | 1 |
| 6 | 握力计（电子显示） | 测量手指抓握力量。 测量范围：0-300N | 1 |
| 7 | 老年人模拟体验装置（带模特） | 1、本模拟装置适用于正常成人体型 2、通过装置可真实感受老年人各关节、部位的退化与不适，包含但不限于眼部、耳部、各骨关节等。 3、模特需配备模拟服 | 4 |
| 8 | 偏瘫模拟体验装置（带模特） | - 1、模特需配备模拟服 2、通过装置可真实感受老年人各关节、部位的退化与不适，包含但不限于眼部、耳部、各骨关节等。 | 4 |
| 9 | 角度尺 | 由箱体、肢体角度尺、脊椎角度尺、手指角度尺组成。 | 1 |
| 10 | 万步计 | 步行运动步量，计数。 | 1 |
| 11 | 多功能关节活动测量表 | 可检测评定各关节的活动度。 | 1 |
| 12 | 老年AI防摔评估机器人 | 1、需完成跌倒⻛险评估。 2、可分析结果与临床具有相关性。 3、 可评估系统产生数据及图像结果； | 1 |